****

**Міністерство охорони здоров’я України**

**Комунальний заклад охорони здоров'я**

**«Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Синельниківської районної ради»**

*52500 м. Синельникове, Дніпропетровська область, вул. Гоголя, 19*

*Телефон/факс: 4-21-12* *e-mal:ac001972@ukrpost.ua*

 06.10.2016 року №

**Аналітична довідка**

**про стан проходження опалювального періоду 2016/2017 року в Синельниківському ЦПМСД**

Для сталого проходження опалювального періоду в структурних підрозділах центру ПМСД виконано ряд заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року, а саме:

- виконана перевірка та прочистка димових та вентиляційних каналів на суму 17тис.грн;

 - технічне обслуговування газопроводів на суму 23,66 тис. грн.;

- виконана перевірка водопровідно-каналізаційних мереж;

- виконана перевірка теплоізоляції та систем опалення;

- виконана ревізія запірної арматури;

-виконана повірка газових лічильників в Славгородській АЗПСМ та Первомайській АЗПСМ- 7,59 тис.грн;

-придбано автоматику безпеки котлу в Дерезуватський ФП- 2,85 тис.грн;

- в Кислянській АЗПСМ встановленні металопластикові 14вікон на сумму 50 тис.грн. за рахунок субвенції Кислянської с/р.

- для утеплення димових та вентиляційних каналів в Кислянській АЗПСМ,Дерезуватському ФП, Вільнянському ФП, Писарівському ФП придбано утеплюючий матеріал на сумму 3 тис.грн.

- оплачені технічні умови на реконструкцію системи газопостачання по Миролюбівській АЗПСМ та Лубянській АЗПСМ на сумму - 1,42 тис.грн;

-розробка проектної документації на реконструкцію системи газопостачання по адмінбудівлі та Дерезуваському ФП на сумму -9,49 тис.грн;

-заключенний договір на обслуговування газових котлів іноземного походження на сумму -2,8 тис.грн;

- навчання відповідальних за безпечне використання газового обладнання на сумму -4,5 тис.грн;

-придбано комплектуючі для проведення монтажних робіт на системі газопостачання у Великомихайлівському ФП на сумму – 4.1 тис.грн

-до «Єдиного вікна» Синельниківської дільниці Павлоградського УЕГГ надані необхідні документи для видачі технічних умов (Михайлівська АЗПСМ ,Василівський ФП ,Воронівський ФП, Вільнянський ФП)

-до проектної організації «Дніпропетровсьгаз проект» надані необхідні документи для розробки проектної документації на реконструкцію системи газопостачання по Миролюбівській АЗПСМ та Лубянській АЗПСМ.

 Всі структурні підрозділи до початку опалювального періоду були перевірені інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Дніпропетровській області. За результатами перевірки був виданий акт готовності Синельниківського ЦПМСД до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 роках.

 Головний лікар

Синельниківського ЦПМСД О.І.Сачко

*Литвиненко Є.К.*

*0684004493*